Observatoriumspraktikum SS 2007

Protokoll

O3

Christmas-Tree Cluster und Sonnenlinien

Matthias Eisenkölbl	0407183

Andreas Hren	0406662

Christoph Saulder	0400944

Bernhard Wenzel	0400879

Inhaltsverzeichnis

1.	Christmas-Tree Cluster	3

1.1	Aufgabe	3

1.2	Farben-Helligkeits-Diagramm	3

1.3	Spektroskopische Bestimmung der Radialgeschwindigkeit	5

1.4	Ergebnis	7

2.	Sonnenlinien	8

2.1	Abstract	8

2.2	Motivation	8

2.3	Arbeitsschritte	8

2.3.1	Linienkalibration	8

2.3.2	Bedienung des Rothschild–Prismenspektrographen	8

2.3.3	Subframes definieren	9

2.3.4	Fokussierversuch	9

2.3.5	Aufnahme des Sonnenspektrums	10

2.3.6	Bestimmung des Einflusses vom Instrument auf die Messung	10

2.3.7	Die Reduktion der Kamera	10

2.3.8	Spektrum extrahieren	10

2.3.9	Thorium Argon Atlas:	11

2.4	Auswertung des Sonnenspektrums	11

2.5	Identifikation von Linien im Sonnenspektrum	14

3	Beobachtungsantrag	16

3.1	Daten von NGC 2264	16

3.2	Anforderungen an das Instrument	16

3.2.1	Geforderte Genauigkeit der Radialgeschwindigkeit	16

3.2.2	Spektrale Auflösung R des Spektrographen	16

3.2.3	Grenzhelligkeit: m0	17

3.2.4	Standort	17

3.3	Beobachtungszeit	20

3.4	Himmelsausschnitt	21

3.5	Spektrograph	21

4	Anhang – fertiger Beobachtungsantrag	21

# Christmas-Tree Cluster

## Aufgabe

Sterne treten oft in Gruppen, so genannten Sternhaufen auf. So ein Stern Mitglied eines Haufens ist, teilt er mit den restlichen Mitgliedern sowohl Alter und Metallizität, als auch Entfernung und Verfärbung. Darum kann man, so man diese Parameter für den Sternhaufen kennt, bereits viel über die einzelnen Mitgliedssterne aussagen, ohne sie detailliert untersuchen zu müssen.

Ziel des ersten Teils dieses Beispiels ist, die Mitgliedschaft von 10 Sternen im Christmas-Tree Cluster, einem offenen Sternhaufen, zu überprüfen. Dies lässt sich unter anderem mit folgenden Methoden machen: einen Farben-Helligkeits-Diagramm (FHD) und der Messung  der Radialgeschwindigkeit.

## Farben-Helligkeits-Diagramm

Zum erstellen eines FHDs benötigt man folgende Messwerte der einzelnen Sterne:

die absolute Helligkeit (M) und die Farbe (B-V). Alternativ lässt sich ein FHD auch mit der scheinbaren Helligkeit (m) erstellen; aus dem Abstand der gemessenen und tatsächlichen ZAMS ließen sich dann das Entfernungsmodul und die Verfärbung bestimmen…

Dies ist hier nicht nötig, da sowohl der Farbexzess (E(B-V) = 0.051) als auch die Entfernung

(r = 266pc) von NGC 2264 bereits bekannt sind. Darüber hinaus ist eine Liste von sicheren Mitgliedern des Haufens gegeben (MV; B-V)…bis zu einer Grenzhelligkeit von ~6.71mag.

Für die 10 Versuchssterne sind die scheinbaren Helligkeiten mB und mV gegeben. Aus diesen Messwerten lassen sich, zusammen mit den Messwerten des Sternhaufens, sowohl die Farbe als auch die absolute Helligkeit bestimmen.

B-V = mB - mV - E(B-V)

MV = mV – 5 * log(r) + 5 - AV

AV = 3.2 * E(B-V)

| # | Typ | mB | mV | (B-V) | MV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F8 | 11,25 | 10,58 | 0,67 | 3,29 |
| 2 | F0 | 6,21 | 5,86 | 0,35 | -1,43 |
| 3 | F2 | 8,75 | 8,27 | 0,48 | 0,98 |
| 4 | B0 | 10,98 | 11,10 | -0,12 | 3,81 |
| 5 | F9 | 11,46 | 10,72 | 0,74 | 3,43 |
| 6 | B0 | 5,60 | 5,74 | -0,14 | -1,55 |
| 7 | G9 | 12,00 | 10,98 | 1,02 | 3,69 |
| 8 | A7 | 8,00 | 7,68 | 0,32 | 0,39 |
| 9 | F8 | 10,63 | 9,89 | 0,74 | 2,60 |
| 10 | A5 | 8,72 | 8,52 | 0,20 | 1,23 |

Nun kann man die Versuchssterne zusammen mit den bereits bekannten Mitgliedssternen in ein FHD eintragen:

Abb.1: FHD von NGC 2264

NGC2264 ist offensichtlich ein sehr junger Sternhaufen, da viele Sterne die Hauptreihe noch nicht erreicht haben. Ein Stern (#4) befindet sich unter der Hauptreihe und ist aus diesem Grund wohl deutlich weiter weg als angenommen. Damit kann er kein Mitglied des Haufens sein. Über die restlichen Kandidaten lässt sich (noch) nichts Genaueres sagen.

## Spektroskopische Bestimmung der Radialgeschwindigkeit

Mitglieder eines Sternhaufens weisen nur eine geringe Geschwindigkeitsdispersion auf, d.h. ihre Radialgeschwindigkeiten unterscheiden sich nur geringfügig. Der Sternhaufen weist eine Radialgeschwindigkeit von ~25km/s laut Angabe auf. In SIMBAD ist der Wert mit 17,68 mit einer Toleranz von ± [2,26] km/s angegeben; seine potentiellen Mitglieder sollten vergleichbare Werte aufweisen. Weicht ein Stern stark davon ab, ist es nahe liegend, dass er kein Mitglied des Haufens ist.

Neben den scheinbaren Helligkeiten waren auch die Spektren der Sterne gegeben. In ihnen lässt sich nun die Position gewisser Linien messen, z.B. Hγ, Hδ, CaII H und CaII K. So sich die Sterne relativ zu uns bewegen, müssten die Linien aufgrund des Dopplereffekts leicht verschoben sein. Aus der gemessen Position der Linien lässt sich nach folgender Formel

die Radialgeschwindigkeit errechnen:

v/c = Δλ/λ

Die Linien wurden bei folgenden Wellenlängen gemessen:

|  |  | Hγ | Hδ | CaII H | CaII K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lit. (v = 0) |  | 4340,47 | 4101,75 | 3968,47 | 3933,68 |
| # |  | Hγ | Hδ | CaII H | CaII K |
| 1 | F8 | 4340,79 | 4102,07 | 3968,96 | 3933,86 |
| 2 | F0 | 4340,17 | 4101,39 | 3968,00 | 3933,51 |
| 3 | F2 | 4341,06 | 4102,44 | 3969,43 | 3934,13 |
| 4 | B0 | 4341,21 | 4102,58 | 3969,66 | 3934,26 |
| 5 | F9 | 4341,02 | 4102,20 | 3969,39 | 3934,09 |
| 6 | B0 | 4340,88 | 4102,16 | 3968,84 | 3934,04 |
| 7 | G9 | - | - | 3968,93 | 3933,93 |
| 8 | A7 | 4340,99 | 4102,37 | 3969,36 | 3934,26 |
| 9 | F8 | 4341,05 | 4102,03 | 3969,32 | 3934,11 |
| 10 | A5 | 4341,01 | 4102,18 | 3968,77 | 3933,97 |

Die Wasserstofflinien des G-Sterns sind kaum messbar; die CaII H Linie überschneidet sich mit der Hε Linie und wurde daher nur beim G-Stern zu Geschwindigkeitsbestimmung verwendet. Folgende Radialgeschwindigkeiten wurden errechnet:

| # | v (Hγ) | v (Hδ) | v (CaII(H)) | v (CaII(K)) | MW | Stabw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,10 | 23,39 | - | 13,72 | 19,74 | 5,25 |
| 2 | -20,72 | -26,31 | - | -12,96 | -20,00 | 6,71 |
| 3 | 40,75 | 50,43 | - | 34,30 | 41,83 | 8,12 |
| 4 | 51,11 | 60,66 | - | 44,20 | 51,99 | 8,27 |
| 5 | 37,99 | 32,89 | - | 31,25 | 34,04 | 3,52 |
| 6 | 28,32 | 29,97 | - | 27,44 | 28,57 | 1,28 |
| 7 | - | - | 34,75 | 19,05 | 26,90 | 11,10 |
| 8 | 35,92 | 45,32 | - | 44,20 | 41,81 | 5,14 |
| 9 | 40,06 | 20,46 | - | 32,77 | 31,10 | 9,90 |
| 10 | 37,30 | 31,43 | - | 22,10 | 30,28 | 7,66 |

Abb.2: Radialgeschwindigkeiten der einzelnen Sterne

Hier sind die Mittelwerte der Radialgeschwindigkeiten und die Standardabweichungen der einzelnen Sterne aufgetragen. Die Linie steht für die durchschnittliche Radialgeschwindigkeit des Haufens.

Stern 2 weist als Einziger eine negative Radialgeschwindigkeit auf und ist damit sicher als Mitglied des Haufens auszuschließen.

## Ergebnis

Die Sterne 2 und 4 kommen nicht als Mitglieder des Haufens in betracht.

Die Sterne 3 und 8 sollte man sie sich vielleicht noch genauer ansehen; sie können weder als Mitglieder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die restlichen Sterne sind mit ziemlicher Sicherheit Mitglieder von NGC 2264.

# Sonnenlinien

## Abstract

Ziel ist die Bestimmung ob Sterne Mitglieder des Sternhaufens NGC 2264 sind.

Einige haben periodische Helligkeitsvariationen.

## Motivation

Es soll unter Zuhilfenahme vom Farbenhelligkeitsdiagramm und Spektroskopischer Radialgeschwindigkeitsmessung, bestimmt werden ob es sich um alte variable Feldsterne oder um junge pulsierende Vorhauptreihensterne handelt.

## Arbeitsschritte

Coudé-Prismen-Spektrograph mit CCD Kamera Typ: ST8 - XME:

Mit einer Thorium-Argon Lampe wird ein Vergleichsspektrum erzeugt, mit dem man die Linien aus dem beobachteten Spektrum bestimmen kann.  Im Praktikum Versuch waren es bis zu ca. 20 Linien.

Für die Datenreduktion werden Bias und Flatfield Aufnahmen benötigt. 70 Bias, 25 Flatfields, 20 Darks...  Das wäre zu Zeitintensiv, wir brauchen nur die Linienpositionen, daher reichen weniger Aufnahmen.

### Linienkalibration

Sie erfolgt mit zwei Files welche Intensität und Pixelwerte enthalten.

Die Eingangsapertur der Faser hat einen Durchmesser von 3 mm. Eine „solche kleine“ Eingangsapertur ist gut um  Streulicht weitgehend auszuschließen. Das Licht wird durch die Faser auf den Spalt geleitet.

### Bedienung des Rothschild–Prismenspektrographen

Ein unverwüstliches Ding welches schon > 100 Studenten überlebt hat.

Anmerkung des Betreuers...

Die Blende muss für die Aufnahme gedrückt werden. Die Kollimatorlinse parallelisiert das einfallende Licht und bildet es im unendlichen ab. Die zwischengeschalteten Prismen spalten das Licht auf. Die Kamera besitzt eine Silberplatte für einen Wellenlängen-Scan, wenn bei einem „kleinen Aufnahme CCD - Chip“ die Achse verschoben werden muss.

Die Blende für die Vergleichslampe wird auch geöffnet. Der Bias Level soll ca. 100 sein.

Mit der Software Maxim-DL wird Focus, Belichtungszeit und das Delay eingestellt.

Dann wird aufgenommen (also belichtet). Beim Delay werden die gewonnenen Daten ausgelesen. Im Maxim – Fenster sieht man gleich die Änderung der Messungen.

### Subframes definieren

Man zieht einen Rahmen um den gewünschten Spektralbereich um ihn zu markieren.

Damit erfolgt ein schnelleres Auslesen ebendieses Bereiches.

Man setzt Subframes wenn die Belichtungszeit verändert wird.

Die Spektrallinie wird vom Spalt erzeugt. DSpalt DFaser   DD   .man sieht nur eine „Backe...“ die aussieht wie der Buchstabe D.   Mit dem Spalt stellt man die Auflösung ein.

Wird der Spalt weiter zugemacht, so wird das Bild dunkler, die Auflösung aber besser.

Es muss aber länger belichtet werden!! -> d.h. Das Signal to Noise Verhältnis S/N ändert sich!

### Fokussierversuch

Wir haben die Extrempositionen ganz zu und ganz offen getestet. Ganz zu ergab wie zu erwarten war die beste Auflösung. Es hatte trotzdem ganz zu funktioniert weil von der Fertigung her die Spalte nicht ganz schließen wenn sie aufeinander liegen und deswegen immer noch genügend Licht durchlassen.

In Maxim DL kann unter dem Menü: “View“ ein Linienprofilfenster angezeigt werden.

Damit können die Linien der Vergleichslampe scharf gestellt werden.

Wir versuchen damit die Pixelbreite zu messen. Wir haben 50 – 60 ADU's über dem Bias Level.

Der Spalt könnte auf die Dispersionsrichtung verkippt sein!

Die Ausrichtung der Dispersionsrichtung muss parallel zu den Zeilen des CCD Chips sein.

Mit der Software: Iraf und Midas:

30 Zeilen breit sind die Linien alle in einer Reihe zu bringen und aufzusummieren...

Die Elektronen folgen der Poisson-Verteilung  (Wurzel aus ) vom Messen.

S/N Verhältnis 30 /100 im Punkt. Dann steigt das S/N. Das Rauschen ist kleiner als im Einzelpunkt.

Wenn eine Verkippung besteht wird die Linie damit verkippt aufsummiert und somit breiter!

Das bedeutet wir haben einen Auflösungsverlust!

### Aufnahme des Sonnenspektrums

Die CCD Kamera Typ: ST8 – XME hat 60 000 ADU. Wir machten einen Test mit 40 000 ADU und 100s Belichtungszeit.

### Bestimmung des Einflusses vom Instrument auf die Messung

Flatfield: Es ist wichtig die Pixelhelligkeit auszumessen. Damit können Abweichungen vom tatsächlichen Wert bestimmt werden welche in die Fehlerrechnung eingehen.

Wie z.B. Eiskristalle am CCD oder Pixel zu Pixel Variationen.

Wir machten 5 Bias Aufnahmen mit der Sequence Einstellung und 3 Flatfield Aufnahmen mit dem Thermostrahler. (gewöhnliche Glühbirne in einer Lampe)

Diese werden auf die Science Frames normiert, auf 1 – 40 000 ADU's einstellen.

Mit Maxim-DL kann man nicht auf 1 Normieren!

Denn: Die eingebaute Reduktions–Pipeline von Maxim DL macht Bias, Flat und Dark automatisch, summiert diese auf, macht aber keinen Mittelwert!

Wir wählten 17 Darke zu 100s Belichtungszeit für die Scienceframes und ebenso die Flatfield Aufnahmen.

Jede Korrektur erzeugt einen Fehler in das Endprodukt!

Die Fragestellung lautet z.B. wie viele Aufnahmen man machen muss um einen Fehler von nur 3 % zu erhalten...

### Die Reduktion der Kamera

Aufwärmen der Kamera mit „warm up“.

Erzeugen der Master Frames unter Maxim DL.

Mit dem Menü: Process/set calibration/auto generate

Process/create Master Frames ...erzeugt man den Mittelwert

Wir öffnen die Sonnenaufnahme: und haben einen korrigierten Verlauf wie er wirklich ist.

Das Size Format ist: IEEE-float (keine Kommas).

### Spektrum extrahieren

Das Sonnen und das Vergleichsspektrum der Thorium Argon Lampe wird in z.B. Origin eingelesen.

Wir haben nur die Intensität und die Pixel aber keine Wellenlängen.

### Thorium Argon Atlas:

Dort suchen wir:  Aber Linien dort haben eventuell eine andere Lampe (etwas anderen Gasdruck, usw..) Die Linien sind also etwas anders. Der Wellenlängenbereich ist nicht sichtbar -> (Rot – Blau) ist also nicht sichtbar.

Der Relativabstand zwischen den Linien muss passen.

## Auswertung des Sonnenspektrums

Wie in Kap.1.3 beschrieben, kann man mit Hilfe der Linienpositionen im Spektrum eines Sterns seine Radialgeschwindigkeit bestimmen. Dabei kam uns der Umstand zugute, dass die angegebenen Spektren der Sterne bereits gegen die Wellenlänge geplottet waren. Dies muss man sich im Allgemeinen jedoch erst erarbeiten, da man vom CCD nur die Intensität und die entsprechende Pixelposition erhält. Die Aufgabe dieses Beispiels ist die Umrechnung von Pixel auf Wellenlänge mit Hilfe eines ThAr-Vergleichsspektrums.

Da das System bei allen Sternen gleich funktioniert, wurde aus Einfachheitsgründen die Sonne beobachtet. Dazu ist keine direkte Sonneneinstrahlung nötig, Tageslicht reicht völlig.

Gleichzeitig mit der Sonne wurde eine Thorium-Argon-Vergleichslampe aufgenommen, sodass auf unserer Aufnahme zwei Spektren zu sehen sind, das Absorptionsspektrum der Sonne (plus Atmosphäre) und darunter das Emissionsspektrum der Lampe. Die Wellenlängen liegen direkt übereinander; Pixelposition X entspricht in beiden Spektren der Wellenlänge Y.

Abb.3: Sonnenspektrum direkt aus Maxim-DL

Abb.4: ThAr-Spektrum direkt aus Maxim-DL

In einem ThAr–Vergleichsatlas ist es nun möglich, den Pixeln die richtigen Wellenlängen zuzuordnen. Dabei gibt es jedoch drei Probleme:

Die reziproke lineare Dispersion ist von der Wellenlänge abhängig, d.h. der „blaue“ Teil des Spektrums erscheint in die Länge gezogen. Das führt dazu, dass die Umrechnungsfunktion nicht linear ist, sondern polynomial sein muss.

Die Lampe, mit der das Vergleichsspektrum aufgenommen wurde, muss nicht baugleich mit unserer Lampe sein, d.h. die Höhe der Peaks kann sich stark unterscheiden, eine starke Linie im Vergleichsspektrum kann in unserem Spektrum recht unscheinbar sein. Konstant sind nur die Abstände der Linien untereinander, was die Aufgabe nicht unbedingt erleichtert.

Wir wissen Anfangs nicht, in welchem Wellenlängenbereich wir beobachten. Der Bereich kann irgendwo zwischen 3500 und 6000 Angstrom liegen.

Was nun zu tun bleibt, ist geduldiges Suchen nach vertraut erscheinenden Features, also Gruppen von Linien. Sobald einige Linien gefunden und (hoffentlich) richtig identifiziert wurden, lässt sich eine Ausgleichsfunktion berechnen. Diese lässt sich mit durch hinzunehmen weiterer Linien verbessern.

Hier ist nur unser finales Sample an Linien angegeben:

| Pixelposition | Wellenlänge [Å] |
| --- | --- |
| 19 | 4277,5283 |
| 153 | 4348,0640 |
| 291 | 4426,0010 |
| 402 | 4493,3335 |
| 484 | 4545,0518 |
| 536 | 4579,3496 |
| 551 | 4589,8979 |
| 580 | 4609,5674 |
| 649 | 4657,9014 |
| 742 | 4726,8682 |
| 792 | 4764,8647 |
| 844 | 4806,0205 |
| 932 | 4879,8633 |
| 1077 | 5002,0972 |

Die so bestimmten Punkte lassen sich nun in ein Diagramm eintragen, um eine Ausgleichsfunktion durch sie legen zu können.

Abb.5: Ausgleichpolynom zur Umrechnung von Pixelposition in Wellenlängen

Aus den gemessenen Pixelpositionen ergibt sich eine polynomiale Funktion 2.Ordnung mit der Gleichung:

y = 0,0001878 x² + 0,47754 x + 4269,793

x… Pixelposition

y… Wellenlänge

Wendet man diese Funktion nun auf die gemessenen Linien an, kann man auf die Genauigkeit der Umrechnungsfunktion schließen:

| Pixelposition | λ (gemessen) | λ (berechnet) | Fehler (abs.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4277,5283 | 4278,9342 | 1,4059 |
| 153 | 4348,0640 | 4347,2540 | 0,8100 |
| 291 | 4426,0010 | 4424,6642 | 1,3368 |
| 402 | 4493,3335 | 4492,1208 | 1,2127 |
| 484 | 4545,0518 | 4544,9265 | 0,1253 |
| 551 | 4589,8979 | 4589,9479 | 0,0500 |
| 580 | 4609,5674 | 4609,9577 | 0,3903 |
| 649 | 4657,9014 | 4658,8375 | 0,9361 |
| 742 | 4726,8682 | 4727,5490 | 0,6808 |
| 792 | 4764,8647 | 4765,8338 | 0,9691 |
| 844 | 4806,0205 | 4806,6463 | 0,6258 |
| 932 | 4879,8633 | 4878,0279 | 1,8354 |
| 1077 | 5002,0972 | 5001,9917 | 0,1055 |
| MW |  |  | 0,8064 |

Unsere Messwerte weichen also im Mittel weniger als ein Å vom errechneten Wert ab. Angesichts des Aufwandes, der dafür nötig war, betrachten wir diese Abweichungen als akzeptabel…

## Identifikation von Linien im Sonnenspektrum

Zuerst musste das von uns aufgenommene Sonnespektrum mit Hilfe des zuvor an Hand des ThAr-Spektrums bestimmten Ausgleichspolynoms von Pixel in Wellenlängen umskaliert werden. Das Plot- und Auswertungsprogramm Origin hat eine integrierte Funktion um Peaks in Messkurven aufzuspüren und deren Maximum genau zu bestimmen. Da es sich bei den gesuchten Linien jedoch um Absorptionslinien handelt mussten wir nicht Peaks sondern Mulden finden, was das Programm jedoch leider nicht vermag. Also wendeten wir den einfachen Trick an und multiplizierten die Intensität mit -1, wodurch nun alle Mulden Peaks sind. Die somit gefundenen Wellenlängen von Linien werden mit Wellenlängen aus Spektralkatalogen verglichen und somit gelangt es uns 15 Linien und Bänder zu identifizieren. Die gefundenen Linien stammen von 5 verschiedenen Elementen und einem Molekül. Letzteres ist Titanoxid, was eigentlich erst in K-Sternen vorkommen sollte, daher kann es sich auch um eine Fehlidentifikation handeln, was jedoch genauso seltsam wie die Existenz der Linien überhaupt ist, da wir gleich drei TiO-Linien gefunden haben und diese sehr gut mit den Literaturwerten übereinstimmen. Die gefundenen Linien der Wasserstoff Balmer-Serie genauso wie verschiedene Linien von neutralen Eisen und neutralen Kalzium entsprechen genau den Erwartungen für einen G-Stern und sind auch entsprechend ausgeprägt. Weiters zeigte sich dass die Abweichung der Wellenlänge der beobachteten Linien von den Literaturwerten mit zunehmender Wellenlänge zunimmt. Dies ist damit zu begründen, dass wir für die Bestimmung des Ausgleichspolynoms aus dem ThAr-Spektrum keine Linien bei großen Wellenlängen identifizieren konnten und somit die Genauigkeit des Ausgleichspolynoms in diesen Bereich geringen ist als im niedrigeren Wellenlängenbereich.

Abb.6: Sonnespektrum mit Wellenlängen einiger potentieller Linien

| Bezeichnung | Literaturwert [Å] | Gemessener Wert [Å] | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| G-Band | um 4308 | 4308 | Ca I und Fe I |
| Ca I | 4325 | 4325 |  |
| H  | 4340 | 4339 |  |
| TiO | 4352 | 4351 | Molekül |
| Fe I | 4384 | 4382 |  |
| Ca I | 4406 | 4403 |  |
| Ca I | 4455 | 4453 |  |
| Mg II | 4481 | 4480 |  |
| Ti I | 4533 | 4528 | 2 Peaks |
| TiO | 4548 | 4549 | Molekül |
| Fe I | 4668 | 4668 |  |
| H  | 4861 | 4860 |  |
| TiO | 4955 | 4951 | Molekül |
| Ti I | 5035 | 5030 |  |
| b-Band | 5167-5184 | 5149 | Mg I und Fe I |

Tabelle: alle von uns gefundenen Sonnenlinien

# Beobachtungsantrag

## Daten von NGC 2264

| Other object types: |  | Cl* (C,[KPR2004b]) , HII (LBN,SH) , Neb ([T70],[TP72]) , * (OCl,[HMT98]) , OpC (OCISM) , SB* (CCABS) , Rad (GRS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICRS coord. (ep=2000 eq=2000) : |  | 06 41.0 +09 53 ( ~Unknown ) [ ~ ~ ~ ] D 2005A&A...438.1163K |  |  |  |
| FK5 coord. (ep=2000 eq=2000) : |  | 06 41.0 +09 53 ( ~Unknown ) [ ~ ~ ~ ] D 2005A&A...438.1163K |  |  |  |
| FK4 coord. (ep=1950 eq=1950) : |  | 06 38.2 +09 56 ( ~Unknown ) [ ~ ~ ~ ] D 2005A&A...438.1163K |  |  |  |
| Gal coord. (ep=2000 eq=2000) : |  | 202.95 +02.20 ( ~Unknown ) [ ~ ~ ~ ] D 2005A&A...438.1163K |  |  |  |
| Proper motions mas/yr [error ellipse]: |  | -0.63 -3.88 C [0.18 0.14 0] 2003ARep...47....6L |  |  |  |
| Radial velocity / Redshift / cz : |  | km/s 17.68 [2.26] / z 0.000059 [0.000008] / cz 17.68 [2.26] D 2005A&A...438.1163K |  |  |  |
| Fluxes (1) : |  |  | V 3.9 [~] D ~ |  |  |
| essential notes: | size 250' [ 01-Jan-2000 ]. |  |  |  |  |

## Anforderungen an das Instrument

### Geforderte Genauigkeit der Radialgeschwindigkeit

Da der Sternhaufen laut Simbad eine Radialgeschwindigkeit 17.68 km/s mit einer Genauigkeit von  [2.26] km/s   hat, brauchen wir mindestens eine Genauigkeit die ca. einem 3 σ Bereich vom Charlie Gauß entspricht. Also: 2,26 * 3 = 6,78  km/s

### Spektrale Auflösung R des Spektrographen

R = λ / Δλ  = m *p		p ... Anzahl der Teilwellen die wirksam werden (im Gitter)

Mit R = c / v		folgt:  Doppler Effekt Δλ / λ0 = - Δv /v0 = v / c

Die Spaltbreite entspricht einem bestimmten RV-Wert.

c = 299792458 m/s  ...Lichtgeschwindigkeit:

c = 2,99792458 * 105 km/s

Die benötigte Auflösung vom Spektrographen ergibt sich mit

R = c / v  = (2,99792458 * 105 ) /  [6,78km/s] = 44243

RV = c *  Δλ / λ0   ...Radialgeschwindigkeit [km/s]

Positives Vorzeichen bedeutet Rotverschiebung, Objekte entfernen sich von uns.

Anteile der Erdbahn und Erddrehung schaltet man aus indem man die Sonne als Bezugspunkt wählt.

### Grenzhelligkeit: m0

m0 = M / 2 -2,5 log(S/N) -2,5 log(µ) +1,25 log (D² qt) -1,25 log (1+R)

### Standort

NGC 2264 Deklination 9° 53'

obere Kulmination: hmax = 90° - |φ - δ |

untere Kulmination hmin = -90° + |φ + δ |

Zirkumpolarsterne:   δ > 90 – φ

Nie über dem Horizont kommt:  δ < - ( 90 – φ)

H= 90 - φ + δ

Beobachtungs Datum und Zeitraum

Mond zu diesem Zeitpunkt

Beobachtungsdauer pro Nacht

Die Seite http://www.cv.nrao.edu/fits/www/yp_telescope.html

benutzten wir zum auswählen des Instrumentes.

1) NAO

Rozhen:  longitude: 01h 38m 58s    latitude: 41deg 41' 48''

In the Coude - focus (F/36) spectra could be obtained with 3 different cameras: 18A/mm, 9A/mm and 4A/mm. The spectral resolution is ~ 30000.

Die Koordinaten passen aber der Coudé-Spektrograph hat nur eine Auflösung von 30000 ADU.

2) The AFOE:

A Spectrograph for Precise Stellar Radial Velocity Measurements

The Advanced Fiber-Optic Echelle (AFOE) spectrometer is a fiber-fed, bench-mounted echelle spectrograph.

With a maximum resolution of 56,000, the spectrograph configuration provides a total coverage of 150 nm, typically between 392 and 664 nm, over some twenty four orders. The spectrum is recorded on a continuously cooled, thinned-chip, back-illuminated, 2048 by 2048 pixel CCD detector (15um pixels.)

The AFOE is being re-installed at the 100-Inch (2,54m) Hooker Telescope located at the Mt. Wilson Observatory (CA). Coordinates: 34°13′21.2873″N, 118°03′42.0624″W

Carnige institute of Washington

Mit der Höhenformel H = 90° - 34 + 9,8 ~ 66° liegt das Observatorium in einer guten Beobachtungslage und die Auflösung des Spektrographen passt auch.

Leider ließ sich keine Exposure Time finden da zu den CCD's keine Angaben verfügbar sind bez. Ausleserauschen, Dunkelstrom usw..

3) La Sillia Observatorium.

Latitude 29º 15' south & Longitude 70º 44' west.

2400km höhe ,

H = 90° + 29 + 9,8 ~ 128,8°

Zenitabstand: 90 - (180 – 128,8) = 38,8°

The ESO New Technology Telescope (NTT) is an Alt-Az, 3.58m Richey-Chretien telescope which pioneered the use of active optics. The telescope and its enclosure had a revolutionary design for optimal image quality. The NTT first light happened in 1989.

2008 Phases of the Moon

Universal Time

NEW MOON   FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

d  h  m         d  h  m          d  h  m          d  h  m

JAN.   8 11 37   JAN. 15 19 46   JAN.  22 13 35   JAN.  30  5 03

FEB.   7  3 44   FEB. 14  3 33   FEB.  21  3 30   FEB.  29  2 18

MAR.   7 17 14   MAR. 14 10 46   MAR.  21 18 40   MAR.  29 21 47

APR.   6  3 55   APR. 12 18 32   APR.  20 10 25   APR.  28 14 12

MAY    5 12 18   MAY  12  3 47   MAY   20  2 11   MAY   28  2 57

JUNE   3 19 23   JUNE 10 15 04   JUNE  18 17 30   JUNE  26 12 10

JULY   3  2 19   JULY 10  4 35   JULY  18  7 59   JULY  25 18 42

AUG.   1 10 13   AUG.  8 20 20   AUG.  16 21 16   AUG.  23 23 50

AUG.  30 19 58   SEPT. 7 14 04   SEPT. 15  9 13   SEPT. 22  5 04

SEPT. 29  8 12   OCT.  7  9 04   OCT.  14 20 02   OCT.  21 11 55

OCT.  28 23 14   NOV.  6  4 03   NOV.  13  6 17   NOV.  19 21 31

NOV.  27 16 55   DEC.  5 21 26   DEC.  12 16 37   DEC.  19 10 29

DEC.  27 12 22

U.S. Naval Observatory
Astronomical Applications Department

Sun and Moon Data for One Day

The following information is provided for Chile (longitude W70.7, latitude S29.2):

Tuesday

8 January 2008        Universal Time

SUN

Begin civil twilight      09:25

Sunrise                   09:52

Sun transit               16:50

Sunset                    23:47

End civil twilight        00:14 on following day

MOON

Moonset                   23:31 on preceding day

Moonrise                  09:45

Moon transit              17:03

Moonset                   00:15 on following day

New Moon on 8 January 2008 at 11:37 Universal Time.

Die benötigte Belichtungszeit wurde mit dem teleskopeigenen „exposure time calculator“ berechnet. Um ein S/N von 70 zu erreichen genügen einige Sekunden Belichtungszeit.

## Beobachtungszeit

Beobachtungsbeginn ist am 7.1.2008 um 23:40 nach Monduntergang.

## Himmelsausschnitt

Unser Objekt NGC 2264 befindet sich in Bildmitte beim Konusnebel.

Abb.7: Himmelsauschnitt rund um den Christmas-Tree Cluster

## Spektrograph

EMMI red R  7700 - 70000

Quellenangaben:

Mond:

http://aa.usno.navy.mil/cgi-bin/aa_pap.pl

U.S. Naval Observatory
Astronomical Applications Department

# Anhang – fertiger Beobachtungsantrag

Name des Teleskops

NTT- La Sillia Observatorium

Latitude: 29º 15' south

Longitude: 70º 44' west.

Altitude: 2400km

Application for observing time

To be submittet only to: 	Mag.  Juergen Oehlinger

Important Notice:

By submitting this proposal, the PI takes full responsibility for the content of the proposal, in particular with regard to the names of COIs and the agreement to act according to the Observatory policy and regulations, should observing time be granted.

1. Title

Radial velocity measurements.

2.

| Run | Telescope | Instrument | Time | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | New Technology Telescope | EMMI red R theta 7700 - 70000 | 23:40 | 2008 – 01 - 07 |

3. Principal Investigator (PI)

| Name | Mat.Nr. | eMail |
| --- | --- | --- |
| Christoph Saulder Andrej Hren Matthias Eisenkölbl Bernhard Wenzel | 0400944 0406662 0407183 0400879 | equinoxomega@yahoo.de andrej.hren@gmx.net matthias.e@gmx.at bwvienna@drei.at |

4. Description of the proposed programme

For star modelling we need to know the age and the chemical composition of  the stars.

The target objects in the area of the Christmas Tree Cluster (NGC 2264, figure 1) show periodic luminosity variations. We want to determine whether they are old variable field stars or young pulsating stars before reaching the main sequence.

Members of NGC 2264 would be young stars because the cluster is young. We want to verify the membership of these ten Stars. For this reason we use the methods of radial velocity  and the correlation between color and luminosity.

5. Attachments (Figure):

figure 1: NGC 2264

6. List of targets proposed in this programme

| Run | Target/Field |  |  | Eq. | Mag. | Diam. | Additional info |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | NGC 2264 | 06 41.0 | +09 53 | 2000 | 5-11 | size 250' | ICRS coord, spectroscopy of 10 stars |