## Tabelle1
Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands
1) + 2)
[5 empty] | Rref [W] | 212
metallischer Widerstand
T [°C] | PTC [W] | NTC [W] | Stellung | Potentiometer [W] | Elektrolyt [W] | T [K] | Ln NTC | 1/T
19.5 | 107.4 | 631 | 449 | 8980 | 172.755 | 292.65 | 6.4473 | 0.0034171
25.2 | 109.6 | 501 | 427 | 8540 | 157.9825 | 298.35 | 6.2166 | 0.0033518
30 | 111 | 427 | 405 | 8100 | 144.3025 | 303.15 | 6.0568 | 0.0032987
35.5 | 113.3 | 349 | 385 | 7700 | 132.7154 | 308.65 | 5.8551 | 0.0032399
40.3 | 115.2 | 294.5 | 365 | 7300 | 121.8583 | 313.45 | 5.6853 | 0.0031903
45 | 117 | 252 | 349 | 6980 | 113.6528 | 318.15 | 5.5294 | 0.0031432
50 | 118.9 | 212.4 | 333 | 6660 | 105.8411 | 323.15 | 5.3585 | 0.0030945
55.5 | 121.1 | 179 | 318 | 6360 | 98.8504 | 328.65 | 5.1874 | 0.0030428
60 | 122.8 | 155.5 | 303 | 6060 | 92.1607 | 333.15 | 5.0466 | 0.0030017
65.2 | 124.8 | 132.8 | 288 | 5760 | 85.7528 | 338.35 | 4.8888 | 0.0029555
70.1 | 126.8 | 114.4 | 276 | 5520 | 80.8177 | 343.25 | 4.7397 | 0.0029133
75.2 | 129 | 98.5 | 265 | 5300 | 76.4354 | 348.35 | 4.5901 | 0.0028707
79.6 | 130.8 | 87 | 260 | 5200 | 74.4865 | 352.75 | 4.4659 | 0.0028349
Restliche Daten durch lineare Regression im Origin bestimmen
3) |  |  | 0.38939 |  | 3396.7345
bla bla bei der Interpretation |  |  | -6.8114 |  | -5.1542
|  |  | 99.5505 |  | 1452.6986
|  |  | 0.0039115 |  | 3396.7345
634.3338
Der Transformator
1)
U1 [V] | 230
U2 [V] | 26.55 | 0.014142
Ü | 8.6629 | 0.12251
I1 [A] | 0.0044
2)
a)
U2 [V] | I2 [A] | RL [W] | I1 [A] |  | Primärleistung | Sekundärleistung
23.94 | 0.0198 | 1209.0909 | 0.0064 | 6.4 | 1.472 | 0.47401
23.66 | 0.0218 | 1085.3211 | 0.0066 | 6.6 | 1.518 | 0.51579
23.58 | 0.0234 | 1007.6923 | 0.0068 | 6.8 | 1.564 | 0.55177
23.22 | 0.0254 | 914.1732 | 0.007 | 7 | 1.61 | 0.58979
22.98 | 0.0277 | 829.6029 | 0.0073 | 7.3 | 1.679 | 0.63655
22.48 | 0.0316 | 711.3924 | 0.0077 | 7.7 | 1.771 | 0.71037
21.68 | 0.0368 | 589.1304 | 0.0084 | 8.4 | 1.932 | 0.79782
20.53 | 0.0462 | 444.3723 | 0.0096 | 9.6 | 2.208 | 0.94849
18.4 | 0.0622 | 295.8199 | 0.0117 | 11.7 | 2.691 | 1.1445
17.28 | 0.0703 | 245.8037 | 0.0127 | 12.7 | 2.921 | 1.2148
14.38 | 0.0906 | 158.7196 | 0.0155 | 15.5 | 3.565 | 1.3028
3) + 4)
Messung | U [V] | I [A] | Z [W] | L [H] |  | w [rad/s] | 314.1593
1 | 230 | 0.0044 | 52272.7273 | 166.3893
|  |  | MW L [H] | 166.3893
| sU [%] | sI [%] | sL [H] (stat.) | #DIV/0!
Gerätefehler | 1 | 1.2 | sL [H] (Gerät) | 2.5991