Oberflächenspannung

Theorie

Oberflächenspannung entsteht durch das Streben einer Flüssigkeit in den energieärmsten Zustand, was einer möglichst glatten Oberfläche mit kleinster möglicher Ausdehnung entspricht. Die Ursache hierfür ist die gegenseitige Anziehung der Moleküle innerhalb der Flüssigkeit und fehlende Anziehung jenseits der Oberfläche. Die aus diesem Effekt resultierend Kraft ist stark genug um leicht und flache Gegenständen auf der Oberfläche der Flüssigkeit „schwimmend“ zu halten.

Durchführung

Als ersten Schritt eichten wir die Torsionswaage, in dem wir zu erst einmal genügend Massenstücke auflegten bis der Zeiger auf Null stand. Anschließend erhöhten wir die Masse in der Waagschale in 100mg Schritte langsam und notierten die Position des Zeigers auf der Skala. Aus diesen Werten errechneten wir uns anschließend durch eine lineare Regression einen Umrechnungsfaktor von Skalenteile in Masse und verwendeten ihn für die Messung. Danach maßen wir mittels der Schublehre den Außendurchmesser des Ringes und auch Dicke des Ringes. Als wir damit fertig waren, starten wir begannen wir mit der eigentlichen Messung. Hierzu füllten wir die Petrischale mit Wasser und hebten das Schraubgestell soweit an bis, der an der Waage befestige Ring ins Wasser eingetaucht war. Danach senkten wir das Gestell behutsam unter ständiger Beobachtung der Waagskala bis der Ring von der Wasseroberfläche abriss. Dies wiederholten wir 5 Mal.

Messdaten

Eichung der Waage

Nullpunkt bei 2,1g

| Masse [g] (zusätzlich zur Nullpunktsmasse) | Wert auf der Skala |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,4 |
| 0,2 | 0,85 |
| 0,3 | 1,25 |
| 0,4 | 1,7 |
| 0,5 | 2,1 |
| 0,6 | 2,55 |
| 0,7 | 2,95 |
| 0,8 | 3,35 |
| 0,9 | 3,8 |
| 1 | 4,15 |
| 1,1 | 4,55 |
| 1,2 | 4,9 |
| 1,3 | 5,3 |
| 1,4 | 5,65 |

Abrisskraftmessung

| Skalenteile | Masse [g] | Kraft [N] |
| --- | --- | --- |
| 4,7 | 1,140040653 | 0,0111838 |
| 4,65 | 1,127912561 | 0,01106482 |
| 4,65 | 1,127912561 | 0,01106482 |
| 4,65 | 1,127912561 | 0,01106482 |
| 4,7 | 1,140040653 | 0,0111838 |

Ringgröße

Dicke des Ringes: 0,00045m

Ringaußendurchmesser: 0,0242m

Genauigkeit der Schublehre 0,00005m

Auswertung

Die Werte der Eichtabelle wurden in ein Diagramm eingetragen und die resultierende Kurve wurde dann mit einer Gerade, welche durch den Nullpunkt geht, approximiert. Die Steigung dieser Gerade wurde dann der Umrechnungsfaktor von Skalenteilen in Gramm. Es ergab sich hierdurch ein Wert von 4,12266. Also entspricht eine Masse von 1g einen Wert von 4,12266 auf der Skala.

Durch statistische Auswertung erhielten wir aus den Messwerten für die Abrisskraft eine Kraft, welche die Oberfläche auf den Ring ausübt, von (11,112 +- 0,065)mN. Durch Einsetzen in die Formel:

= F / (*2 (d –r))

wobei F die Kraft, d der Außendurchmesser des Ringes, r die Dicke des Ringes und  die Oberflächenspannung ist. Es folgt daraus ein Wert für die Oberflächenspannung von 0,073768 N/m und durch das Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsgesetz ergibt sich eine dazugehöriger Fehler von 0,000490 N/m. Als beträgt die Oberflächenspannung von Wasser gemäß unserer Messung (73,8 +- 0,5) mN/m.

Interpretation

Bezüglich der Eichung der Waage ist folgendes zu erwähnen, nämlich, dass sie durch das Auflegen bzw. Entfernen von Massenstücke immer leicht in Schwingung versetzt wurde. Dies erschwerte teilweise das ablesen, denn er war nicht einfach diese Schwingung zu dämpfen, da Schwingverhalten auf Grund der Konstruktion der Apparatur, der eines dreifach gekoppelten Pendel entsprach und somit sehr chaotisch war. Doch offensichtlich gelang das Ablesen, zumindest unter Betrachtung der fast perfekt linearen Messkurve, den Umständen entsprechend gut. Unser gemessener Wert für Oberflächenspannung von 73,8 mN/m entspricht relativ gut dem Literaturwert von 72,75mN/m, welcher bei 20°C gilt, was ungefähr unserer Raumtemperatur entsprach. Leider fällt der Literaturwert nicht in unseren Vertrauensbereich von +-0,5 mN/m. Dies kann vielleicht mit einer kleinen Verunreinigung unserer Probe zusammenhängen.

Dynamische Viskosität

Theorie

Die Viskosität gibt die Zähigkeit(Dickflüssigkeit) von Fluiden an. Die dynamische Viskosität ist eine Materialkonstante, welche die Änderung der Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeitsschichten bei einer bewegten Störung angibt. Die Strömungsgeschwindigkeit um eine Störobjekt(bei unserem Versuch eine sich in der Flüssigkeit bewegende Kugel) nimmt dann auf Grund der inneren Reibung(Reibung unter den Flüssigkeitsteilchen) mit zunehmender Entfernung vom Objekt ab. Für die Berechnung der Zähigkeit  eines Fluids kann man das Stokessche Gesetz

 = (m – *V) *g / (6 *  * r * * s / t)

wobei m die Masse der Kugel,  die Dichte des Fluids, V das durch die Kugel verdrängte Volumen, g die Erdbeschleunigung,  der Kugelradius, s die beobachtete Fallstrecke, t die gestoppte Fallzeit und  der Korrekturfaktor ist. Der Korrekturfaktor ist dazu da um die endliche Dicke des Gefäßes in der Berechnung zu berücksichtigen und die Formel dafür hat folgende Form

 = (1 + 2,1 *r/R)

Hier ist r wieder der Kugelradius und R der Gefäßradius. Die Viskosität einer Flüssigkeit hängt nicht unwesentlich auch von ihrer Temperatur ab. Bei Flüssigkeiten nimmt die Viskosität mit steigender Temperatur ab, während bei Gasen das umgekehrte Phänomen zu beobachten ist.

Durchführung

Wir führten die Zähigkeitsmessung auf 2 verschiedene Arten durch: Einerseits mittels Fallversuchen von kleinen Metallkugeln in der Probeflüssig und andererseits durch Verwendung des Höppler-Viskosimeters. Die Durchführung des Fallversuches war relativ einfach, da man nur Metallkugeln in einen mit Glyzerin gefüllten Behälter fallen lassen musste. Dann war die Fallzeit zwischen zwei auf dem Glas vorgegebenen Markierungen zu stoppen. Hier war es wichtig um die korrekte Fallzeit zu erhalten senkrecht auf die Markierung zu blicken und beide Male am oberen Ende der Markierung die Zeitmessung zu beginnen bzw. zu beenden. Dies führten wir mit 2 verschiedenen Kugeln je 10 Mal durch. Anschließend verwendeten wir das ebenfalls mit Glyzerin gefüllte Höppler-Viskosimeters um die Zähigkeit der Flüssigkeit bei Zimmertemperatur und in einem Wärmebad zu bestimmen. Hierzu musste man nur die Abrollzeit der Kugel zwischen den beiden äußeren Markierungen am Viskosimeter stoppen und durch Einsetzen in eine vorgegebene Formel sich dann die Zähigkeit errechnen.

Messdaten

Eigenschaften des Gefäßes und der Flüssigkeit

| Temperatur | 21 | °C |
| --- | --- | --- |
| Gefäßradius | 0,015 | m |
| Dichte der Flüssigkeit | 1225 +- 5 | kg/m³ |
| Fallstrecke | 0,15 +- 0,0005 | m |

Eigenschaften der Kugeln

|  | Kugel1 | Kugel2 |
| --- | --- | --- |
| Radius [m] | 0,000595 | 0,000794 |
| Genauigkeit Radius [m] | 0,00001 | 0,00002 |
| Masse [kg] | 0,0000066 | 0,0000161 |
| Genauigkeit Masse [kg] | 0,0000001 | 0,0000001 |

Fallzeiten

| Messung | Fallzeit Kugel 1[s] | Fallzeit Kugel 2 [s] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5,38 | 3,01 |
| 2 | 5,29 | 3,19 |
| 3 | 5,35 | 3,03 |
| 4 | 5,33 | 3,11 |
| 5 | 5,35 | 2,95 |
| 6 | 5,3 | 3,08 |
| 7 | 5,33 | 3,24 |
| 8 | 5,29 | 2,97 |
| 9 | 5,33 | 3,03 |
| 10 | 5,35 | 3,07 |
| Mittelwert | 5,33 | 3,068 |
| Standardabweichung | 0,029439203 | 0,091990338 |

Höppler-Viskosimeter bei Zimmertemperatur

| Temperatur | 20 | °C |
| --- | --- | --- |
| Fallzeit | 227,66 | s |
| K | 9,208E-08 | Pa *s * m³ / (kg *s) |
| rk | 8131 | kg/m³ |
| rf | 1125 | kg/m³ |
| Genauigkeit rf | 5 | kg/m³ |

Höppler-Viskosimeter im Wärmebad

| Temperatur | 40 | °C |
| --- | --- | --- |
| Fallzeit | 71,9 | s |
| K | 9,208E-08 | Pa *s * m³ / (kg *s) |
| rk | 8131 | kg/m³ |
| rf | 1125 | kg/m³ |
| Genauigkeit rf | 5 | kg/m³ |

Auswertung

Beim Kugelfallexperiment erhält man durch simples Einsetzen in die Formel für den Korrekturfaktor und anwenden der Fehlerfortpflanzung folgende Werte für die Kugeln vom Typ Kugel1: (1,0833 +- 0,0014) und für den Typ Kugel2: (1,11116 +- 0,0028). Um die Zähigkeit  zu erhalten muss man die jeweiligen Fallzeiten in weiter oben genannte Form des Stokesschen Gesetzes einsetzen. Hieraus erhält man dann bei den Kugel1 Kugeln einen Wert von 0,15834645 Pa*s und für die Kugeln von Typ Kugel2 0,163259913 Pa*s. Für die Fehlerfortpflanzung muss man hier ein sehr aufwändiges Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz anwenden und es gibt sich dann für Kugeln des Typs Kugel1 ein Fehler von 0,005213663 Pa*s und für die vom Typ Kugel2 0,008219228 Pa*s. Also erhält man als Endergebnis aus diesem Versuch Werte für die Zähigkeit von (158 +- 5)mPa*s (Kugel1) bzw. (163 +- 8)mPa*s (Kugel2). Man kann auch das gewogenen Mittel aus diesen beiden Messungen ausrechnen und erhält (161 +- 3)mPa*s.

Für die Berechnung der Zähigkeit aus der gemessen Rollzeit der Kugel im Höppler-Viskosimeter braucht man nur die bekannten Werte in folgende Formel einsetzen:

 = K * (k – f) * t

Man erhält somit einen Wert für die Zähigkeit von Glyzerin von (146,87 +- 0,10)mPa*s bei 20°C und eine Wert von (46,38 +- 0,03)mPa*s bei 40°C.

Interpretation

Unsere Messergebnisse für die Viskosität Glyzerin sind zueinander konsistent. Bei dem Fallversuchen liegt jeder Wert jeweils noch im Vertrauensbereich des anderen. Obwohl das Ergebnis welches mittels des Höppler-Viskosimeters gemessen wurde doch um 15mPa*s von den der Fall versuche abweicht und auch nicht mehr im Vertrauensbereich der anderen Messungen liegt ist dennoch ungefähr in der gleichen Größe. Vermutlich ist der kleine Unterschied in einer kleinen Temperaturunterschied(wir haben für beide Versuche verschiedene Geräte zur Temperaturmessung verwendet) zu finden, da ich annehme, dass hier schon auf Grund der gleichen Dichte das gleiche Glyzerin verwendet wurde. Die Literaturwerte für die Zähigkeit von Glyzerin streuen leider sehr, die meisten liegen irgendwo zwischen 100-700mPa*s. Vermutlich wurde hier unterschiedliche Reinheitsgrade von Glyzerin herangezogen und eventuelle auch unterschiedliche Werte für „bei Zimmertemperatur“. Jedenfalls liegen unsere Werte, welchen wir bei ca. 20°C erhielten schön in diesem Bereich. Wenn man das Glyzerin in ein Wärmebad gibt, ist dann der Wert für Zähigkeit wie zu erwarten war deutlich geringer und zwar ungefähr um einen Faktor 3, bei einer Temperaturdifferenz von 20K.

Hygrometrie - Luftfeuchtigkeitsbestimmung

Theorie

Im Gasgemisch wie der Luft nennt man den Druck einer Komponente Partialdruck.

Der Gesamte Druck ist gleich der Summe aller Partialdrücke.

p = pi

In einer Volumseinheit des Gases vorhandene Menge einer Komponente ist

die Zahl der Mole pro Volumseinheit (=Konzentration).

ci = ni / V 		Dalton Gesetzt  ci ≈ pi   für ideales Gasgemisch

Für Wasserdampf – Luft wird die absolute Luftfeuchtigkeit angegeben. 1 mol H2O = 18g

Temperaturdifferenz

T … Temperatur des trockenen Raumes

Tf … Temperatur des feuchten Thermometers

T = T – Tf

PD …Partialdruck

Ps .. Sättigungsdampfdruck

fa = absolute Luftfeuchtigkeit

fr = relative Luftfeuchtigkeit

K1 = 0,50 Torr K-1 = 66,661185 Pa K-1

K2 = 0,64 gm-3 K-1 = (0,64 e-3) kg m-3

PD = Ps – (0,50 Torr K-1) T

fa = fs – (0,64gm-3 K-1) T

fr = (fa / fs) 100%

Verwendete Geräte

Thermometer

Digitalhygrometer

Ventilator

Durchführung

Es ist die absolute und relative Luftfeuchtigkeit und der Partialdruck zu des Wasserdampfes mit dem August’schen Aspirationspsychometer zu messen.

Von zwei Quecksilberthermometern, wird die Kugel des Ersten mit einem Strumpfende umhüllt. Dieser wird feucht durch einen untenstehenden Wasserbehälter in dem es eingedunkt wird. Die Kugel wird nicht ins Wasser eingetaucht. Die Temperatur wird abgelesen.

Es wird mit einem Ventilator ein Luftstrom erzeugt, solange bis beide Temperaturen konstant sind. Dann wird erneut die Temperatur abgelesen nachdem sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. Die Temperaturdifferenz kann berechnet werden.

Auswertung

Relative Luftfeuchte  im Raum zu Beginn: fr = 38% mit Digitalhygrometer gemessen.

Raumtemperatur: Ttrocken 21 °C

DT = 6 K

Ttrocken 21 °C 			Tfeucht 15°C

fs= 18,3 [g/m³]		fs= 12,8 [g/m³]

ps=18,6 [Torr]			ps=12,8 [Torr]

trockenes Thermometer:  fs = 18,3 – (0,64gm-3 K-1) [g/m³]

feuchtes Thermometer:    fa = 12,8 – (0,64gm-3 K-1) [g/m³]

fr = (fa / fs) 100% = 61,9 %

Dampfdruck:

PD = Ps – (0,50 Torr K-1) T = 15,85 [Torr]

=2113,16 Pa

Schmelzwärme von Eis

Theorie:

Führt man einem Gas, einer Flüssigkeit, oder Festkörper Wärme zu so resultiert daraus eine Temperaturerhöhung und Volumsvergrößerung oder nur eine Volumsvergrößerung.

Q… Wärmemenge

T… Temperaturerhöhung

C…   Wärmekapazität

m…Masse

Jene Wärmemenge die zu einer bestimmten Temperaturerhöhung eines Körpers führt nennt man Wärmekapazität C oder spezifische  Wärme c.

C = Q/T

Spezifische Wärme c

c = C/m = Q/(m T)

cw…spezifische Wärme von Wasser cw = 4,1868 kJ/kgK

Mischmethode zur Messung der spez. Wärme, Voraussetzung T1 > T2

Q1 = c1 m1(T1 – Tm)

Q2 c2 m2 (Tm – T2) + W (Tm – T2)

Energieerhaltung: beide Wärmen müssen gleich sein.

Q1 = Q2 = Q

Q… Transferwärmemenge

W…Wasserwert vom Kalorimeter: (9J/K) Wasserwert W = ck*mk

Die vom Kalorimeter inklusive anfänglicher Wassermenge mw abgegebene Wärmemenge

Q1 ist von der Masse mc des Eises aufgenommenen Wärmemenge Q2 gleich zusetzen um die Schmelzwärme S zu bestimmen.

Q1 = (W + mW cW)(T1 – Tm)

Q2 = mES + mEcW(Tm – Ts)

.

Verwendete Geräte

Kalorimeter

Eis

Destilliertes Wasser

Durchführung

Destilliertes Wasser wird auf ca. 60°C erhitzt. Das erhitzte Wasser wird in das Kalorimeter auf 2/3 aufgefüllt. Im 60 Sekunden Takt wird die Temperatur gemessen

Nach 5 Minuten wird Eis in das Kalorimeter hinzugefügt. Bei konstantem Umrühren wird die Temperatur mit dem Datenlogger ULAB alle 2 Sekunden gemessen, solange bis das Eis vollständig geschmolzen ist.

Auswertung

| Masse Wasser | 0,1505 | kg |
| --- | --- | --- |
| Temperatur Wasser mw | 75,6 | °C |
| Masse Eis: me | 0,0416 | kg |
| T1 | 73 | °C |
| Tm | 41 | °C |
| Ts | 0 | °C |
| W | 9 | J/K |
| cw | 4186,8 | J/(kg*K) |
| Q1 | 20451,628 | J |
| S | 319874,27 | J kg-1 |

Q1 = (W + mW cW)(T1 – Tm)

Q1 = 20451,628 J

Wegen Energieerhaltung wird Q1= Q2  gleichgesetzt und auf Schmelzwärme umgeformt.

S=(W+mWcW)(T1−Tm)mE−cWTm

S = (20447,776 / 0,416) – 171658,8 = 319874,27   J/ kg

Interpretation

mE , mW wird als fehlerfrei angenommen.

Fehler entstehen durch das Ablesen am Thermometer bzw. die Verzögerung mit der das Thermometer reagiert. Eine Fehlerrechnung wäre nicht zielführend.