## Tabelle1
Wheatstonesche Brücke
Messung | Ra [cm] | Rb [cm] | Ra/Rb | R0 [W] | Rx [W] | sRx [W] | Genauigkeit Ra [W]
1 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Genauigkeit Rb [W]
2 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Genauigkeit R0 [W]
3 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Genauigkeit aller Widerstände 1%
Fehler von Rx
0.017321
Typ des Rx | Wert der Widerstandsdekade [W] | Rx [W] | rechnerischer Wert |  | R1 | R2
F | 492 | 328.6495 | --- |  | 1515 | 1012
C | 231 | 154.305 | ---
M | 10370 | 6927.0231 | ---
F+C (seriel) | 727 | 485.6264 | 482.9545
F+C (paralell) | 160 | 106.8779 | 105.0042
((M+C (paralell)) + F(seriel)) | 719 | 480.2825 | 479.5921
Photovoltaische Solarzellen
geringe Intensität
Messung | Potentiometer | RL [W] | Uwid [mV] | U [V] | I [A] | P [W] | R | 0.56 | Genauigkeit Voltmeter [%]
1 | 0 | 50 | 10.6 | 0.921 | 0.018929 | 0.016965 |  |  | Genauigkeit Ohmmeter [%]
2 | 3 | 48.5 | 10.8 | 0.915 | 0.019286 | 0.017262 |  |  | Genauigkeit Strom [%] | 0
3 | 6 | 47 | 11.1 | 0.912 | 0.019821 | 0.017697 |  |  | Genauigkeit Leistung [%] | 0
4 | 9 | 45.5 | 11.5 | 0.91 | 0.020536 | 0.0182
5 | 12 | 44 | 11.8 | 0.908 | 0.021071 | 0.018738
6 | 15 | 42.5 | 12.2 | 0.904 | 0.021786 | 0.019229
7 | 18 | 41 | 12.6 | 0.901 | 0.0225 | 0.0198
8 | 21 | 39.5 | 13 | 0.9 | 0.023214 | 0.020506
9 | 24 | 38 | 13.4 | 0.895 | 0.023929 | 0.02108
10 | 27 | 36.5 | 13.7 | 0.891 | 0.024464 | 0.02175
11 | 30 | 35 | 14.2 | 0.887 | 0.025357 | 0.022479
12 | 33 | 33.5 | 14.9 | 0.883 | 0.026607 | 0.023274
13 | 36 | 32 | 15.4 | 0.877 | 0.0275 | 0.024035
14 | 39 | 30.5 | 16.1 | 0.872 | 0.02875 | 0.024931
15 | 42 | 29 | 16.8 | 0.865 | 0.03 | 0.025801
16 | 45 | 27.5 | 17.6 | 0.859 | 0.031429 | 0.026832
17 | 48 | 26 | 18.6 | 0.853 | 0.033214 | 0.027985
18 | 51 | 24.5 | 19.4 | 0.843 | 0.034643 | 0.029006
19 | 54 | 23 | 20.3 | 0.832 | 0.03625 | 0.030097
20 | 57 | 21.5 | 21.4 | 0.816 | 0.038214 | 0.03097
21 | 60 | 20 | 22.4 | 0.797 | 0.04 | 0.03176
22 | 63 | 18.5 | 23.7 | 0.778 | 0.042321 | 0.032718
23 | 66 | 17 | 24.8 | 0.751 | 0.044286 | 0.033177
24 | 69 | 15.5 | 25.8 | 0.712 | 0.046071 | 0.032706
25 | 72 | 14 | 26.7 | 0.666 | 0.047679 | 0.031683
26 | 75 | 12.5 | 27.4 | 0.607 | 0.048929 | 0.029476
27 | 78 | 11 | 27.9 | 0.546 | 0.049821 | 0.027101
28 | 81 | 9.5 | 27.9 | 0.475 | 0.049821 | 0.02375
29 | 84 | 8 | 28.5 | 0.411 | 0.050893 | 0.021115
30 | 87 | 6.5 | 28.5 | 0.335 | 0.050893 | 0.017265
31 | 90 | 5 | 28.7 | 0.254 | 0.05125 | 0.012903
32 | 93 | 3.5 | 28.8 | 0.186 | 0.051429 | 0.0098846
33 | 96 | 2 | 29.2 | 0.113 | 0.052143 | 0.0063845
34 | 99 | 0.5 | 29.4 | 0.034 | 0.0525 | 0.002312
I kurzschluss | 0.053 | A
U leerlauf | 0.98 | V
CFF | 0.63875 | 63.8747 | %
hohe Intensität
Messung | Potentiometer | RL [W] | Uwid [mV] | U [V] | I [A] | P [W]
1 | 0 | 50 | 10.7 | 0.942 | 0.019107 | 0.017747
2 | 3 | 48.5 | 11 | 0.938 | 0.019643 | 0.018141
3 | 6 | 47 | 11.3 | 0.935 | 0.020179 | 0.018601
4 | 9 | 45.5 | 11.5 | 0.932 | 0.020536 | 0.019091
5 | 12 | 44 | 11.9 | 0.93 | 0.02125 | 0.019657
6 | 15 | 42.5 | 12.4 | 0.926 | 0.022143 | 0.020176
7 | 18 | 41 | 12.7 | 0.924 | 0.022679 | 0.020824
8 | 21 | 39.5 | 13.1 | 0.918 | 0.023393 | 0.021335
9 | 24 | 38 | 13.7 | 0.912 | 0.024464 | 0.021888
10 | 27 | 36.5 | 14 | 0.909 | 0.025 | 0.022638
11 | 30 | 35 | 14.6 | 0.907 | 0.026071 | 0.023504
12 | 33 | 33.5 | 15.1 | 0.903 | 0.026964 | 0.024341
13 | 36 | 32 | 16 | 0.9 | 0.028571 | 0.025313
14 | 39 | 30.5 | 16.5 | 0.895 | 0.029464 | 0.026263
15 | 42 | 29 | 17.4 | 0.89 | 0.031071 | 0.027314
16 | 45 | 27.5 | 18.2 | 0.884 | 0.0325 | 0.028417
17 | 48 | 26 | 19.1 | 0.88 | 0.034107 | 0.029785
18 | 51 | 24.5 | 20.2 | 0.873 | 0.036071 | 0.031107
19 | 54 | 23 | 21.4 | 0.868 | 0.038214 | 0.032758
20 | 57 | 21.5 | 22.6 | 0.863 | 0.040357 | 0.03464
21 | 60 | 20 | 24.2 | 0.857 | 0.043214 | 0.036722
22 | 63 | 18.5 | 26 | 0.851 | 0.046429 | 0.039146
23 | 66 | 17 | 28 | 0.843 | 0.05 | 0.041803
24 | 69 | 15.5 | 30.4 | 0.835 | 0.054286 | 0.044982
25 | 72 | 14 | 33.4 | 0.827 | 0.059643 | 0.048852
26 | 75 | 12.5 | 36.7 | 0.816 | 0.065536 | 0.053268
27 | 78 | 11 | 41.2 | 0.801 | 0.073571 | 0.058327
28 | 81 | 9.5 | 46.4 | 0.783 | 0.082857 | 0.064536
29 | 84 | 8 | 53.1 | 0.757 | 0.094821 | 0.071631
30 | 87 | 6.5 | 61.8 | 0.719 | 0.11036 | 0.079532
31 | 90 | 5 | 72.2 | 0.652 | 0.12893 | 0.085021
32 | 93 | 3.5 | 80 | 0.514 | 0.14286 | 0.075485
33 | 96 | 2 | 82.4 | 0.319 | 0.14714 | 0.050881
34 | 99 | 0.5 | 82.6 | 0.098 | 0.1475 | 0.019208
I kurzschluss | 0.15
U leerlauf | 1
CFF | 0.56681 | 56.6805 | %